榕环评〔2025〕31号

福州市生态环境局关于闽清县城区污水处理厂扩容工程环境影响报告表的审批意见

闽清北美环保有限公司：

你司报送的《闽清县城区污水处理厂扩容工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，并征求福州市闽清生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、福州市闽清县城区污水处理厂扩容工程项目位于闽清县梅城镇城关村六斤园，福州市闽清县城区污水处理厂规划红线范围内。主要内容包括原有单体及设备改造、附属工程改造及新建工程。其中，单体及设备改造：粗格栅及提升泵房、氧化沟、提升泵井、污泥泵井、排水泵井等单体及设备的改造；附属工程改造：新建鼓风机房、新增加药系统、变配电系统改造、总图工程（包含厂区绿化、综合管线、道路等）；新建工程：一座10000m3/d的细格栅及旋流沉砂池1座、1套20000m3/d规模的模块化超高速滤池1套、1座20000m3/d规模的接触消毒池1座。建设规模：日处理能力新增1万m3污水处理能力，建成后污水处理厂日处理能力达到2万m3。

根据《报告表》评价结论，该项目建设符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控要求，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）大气污染防治。施工期应加强环境管理，减少施工扬尘的影响。运营期格栅及进水泵房、细旋流沉砂池、污泥泵井、污泥浓缩池、生化池、污泥脱水干化机房等产生的恶臭污染物依托现有生物除臭装置收集并处理达标后经15m高排气筒排放。恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准排放限值，无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准排放限值。

（二）水污染防治。项目应采用先进可靠的水处理工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准要求后，排入梅溪。要求排放口应按规范设置，安装流量、水温、pH、COD、氨氮、TP、TN在线监控设施，并与生态环境部门联网。

根据《报告表》评价结论，项目环境防护距离为A2O-MBBR池好氧区及其它装置区边界外50米范围，在此环境防护范围内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好规划用地控制工作。

（三）优先选用低噪声设备，对高噪声污染源采取减振、隔声、降噪措施，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的表1噪声排放限值。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类排放限值。

（四）固废污染防治。实验室废液、废机油等危险废物分类暂存于厂区已建危险废物暂存间内，并委托有资质单位收集处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。栅渣、沉砂等一般固体废物交由环卫部门定期清运。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）要求，委托有资质单位进行处置。

（五）土壤和地下水污染防治。按相关技术规范及《报告表》要求严格落实分区防渗措施，并加强防渗设施的日常维护。落实土壤和地下水监测制度，防止土壤及地下水污染。

（六）环境风险防范。强化环境风险防范和应急措施，及时修订企业突发环境事件应急预案，充分衔接政府及有关部门的应急预案，并与地方政府建立应急联动机制。做好防范措施，避免事故排放，对下游河流水质产生不利影响。

三、本项目新增主要污染物排放总量控制要求为：化学需氧量365吨/年、氨氮36.5吨/年。项目改扩建后全厂主要污染物排放总量控制要求为:化学需氧量365吨/年、氨氮36.5吨/年。

四、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法重新申领排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市闽清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年7月28日

| 抄送： | 福州市生态环境保护综合执法支队，福州市闽清生态环境局，福州沁洋环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年7月28日印发 |