榕环评〔2025〕50号

福州市生态环境局关于复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期 （福建省肿瘤医院滨海

院区一期）环境影响报告书的审批意见

福建省肿瘤医院：

你单位报送的《复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期 （福建省肿瘤医院滨海院区一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市长乐生态环境局意见，现提出审批意见如下：

- 复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期 （福建省肿瘤医院滨海院区一期）项目位于福州市长乐区滨海新城，万新路以南、怀海路以北、南洋路以东、纪盛路以西地块规划红线范围内。项目建设规模及主要内容：项目总建筑面积85000m2，包括：地上建筑面积75200m2，地下建筑面积9800m2，建设床位500张。建设内容主要包括：新建住院综合楼、门诊医技楼、重离子质子中心、配套用房及地下室等，配置重离子质子治疗系统等大型医疗设备，建设智慧医院信息化基础设施。本期项目包含的核技术利用项目由建设单位后续另行申报环境影响评价文件审批手续。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2025-028），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你单位在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作:

1.水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、分质处理”的原则，建设完善的污水及雨水收集处理系统。项目新建1座处理规模为1600t/d的污水处理站。生活污水、食堂含油污水经预处理后与门急诊、病房、医技科室等产生的医疗废水共同接入污水处理站处理，废水处理达标后，接入北侧万新路市政污水管网，纳入滨海污水处理厂。排污口应实施规范化建设，安装污水计量装置、设置在线监测设备并与生态环境部门联网。

2.大气污染防治。新建污水处理站采取地埋式建设，恶臭经收集净化、除臭处理达标后引至高空排放；检验科废气通风橱内操作引至门诊医技楼楼顶排放；厨房油烟通过油烟净化器处理达标后引至门诊医技楼楼顶排放；柴油发电机尾气由专用排烟井道引至各发电机房所在建筑的屋面高空排放。各类废气经处理后排放应达到《报告书》指定的高度要求，排放口位置、朝向不得影响周边环境。

3.噪声污染防治。优先选用低噪声设备装置，进一步优化备用柴油发电机、水泵、风机等高噪声设备布局，并采取消声、隔声、减振措施，确保厂界噪声达标。

4.固体废物污染防治。固体废物应实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设危险废物贮存场所。医疗废物、检验废液等危险废物分别于医疗废物贮存间内分区贮存，委托有资质单位清运处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运处置，严禁将医疗废物混入生活垃圾处理。

5.土壤和地下水污染防治。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

6.环境管理。你单位应建立严格的环保管理制度，设立相应的环境管理和监测机构，配套专职环保管理人员，加强环保设施运行管理与维护。加强施工期环境保护管理，控制施工扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果及时报当地生态环境部门备案。

7.环境风险防控措施。强化环境风险管理，落实环境风险防范措施。院区应设置足够容积的事故水池，配备事故废水导流设施，确保事故废水有效输送和收储。你单位应编制突发环境事件应急预案并报生态环境行政主管部门备案，定期开展事故环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，避免发生环境污染事故。

三、污染物排放标准

（一）废水。废水排入市政污水管网执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，并满足滨海污水处理厂设计进水水质要求。

（二）废气。污水处理站恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值，无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准限值。

（三）噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期医院厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值（医院东、南、北侧临路区域执行4类排放限值）。

（四）固废。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定，医疗废物还应符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范》和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等相关规定。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。污水处理站和化粪池产生的污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。

四、主要污染物允许排放总量

本项目投入运营后主要污染物允许排放量为：废水量≤172207吨/年，化学需氧量≤8.61吨/年，氨氮≤0.86吨/年。

五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。医院内设置的核与辐射项目应按规定另行办理环保手续。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你单位应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申领排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市长乐生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年9月25日

| 抄送： | 局土处，福州市生态环境保护综合执法支队，福州市卫生健康委员会，福州市长乐生态环境局，福州市环境影响评价技术中心，福建省金皇环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年9月25日印发 |