榕环评〔2025〕52号

福州市生态环境局关于宏庆沥青搅拌站项目环境影响报告表的审批意见

福州宏庆沥青混凝土工程有限公司：

你司报送的《宏庆沥青搅拌站项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，并征求福州市闽侯生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、宏庆沥青搅拌站项目位于闽侯县荆溪镇厚屿村，租赁福建鑫宏建建筑工程有限公司部分厂房，总租赁面积4200平方米。建设内容及规模：新建一条沥青混凝土生产线，年产30万吨沥青混凝土。根据《报告表》评价结论，该项目建设符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控要求，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 加强废气源头管控和全过程收集处理，确保各类工艺废气的收集和处理效率达到《报告表》设计要求。原料输送、计量、投料以及骨料输送方式均采取封闭式，烘干、沥青废气以及筛分破碎粉尘等经密闭收集后处理达标后通过30米高排气筒排放，其中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，NOx、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）项目不产生生产废水。近期生活污水经日处理规模5t/d一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1限值后，回用于厂区绿化；远期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，排入市政污水管网纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂。

- （三）项目夜间不运营，应选用低噪声设备，对高噪声污染源采取减振、隔声、降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类排放限值。

- （四）废骨料、沥青铣刨料、除尘器收集的粉尘统一收集后回用于生产等一般工业固体废物统一收集后回用于生产，废活性炭、废机油、废焦油等危险废物分类暂存于厂区新建危险废物暂存间内，并委托有资质单位收集处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

- （五）土壤和地下水污染防治。按相关技术规范及《报告表》要求严格落实分区防渗措施，并加强防渗设施的日常维护。落实土壤和地下水监测制度，防止土壤及地下水污染。

- 三、项目投产后新增二氧化硫排放总量≤0.00027吨/年、氮氧化物排放总量0.00253≤吨/年。项目投产前应按规定获取二氧化硫、氮氧化物总量指标。

四、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申领排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市闽侯生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年9月30日

| 抄送： | 福州市生态环境保护综合执法支队，福州市闽侯生态环境局，福建金瑞企业管理咨询有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年9月30日印发 |